## 7.持込機械等(電気工具・電気溶接機等)使用届
トライアン安全様式-7
令和 年 月 日
持込機械等 |  |  |  | （ | 電気工具 |  |  | 等 | ） |  | 使用届
[5 empty] | 電気溶接機 | [10 empty] | 持ち込み時の点検表
工事名 | [6 empty] | 一次会社名
[7 empty] | 持込会社名 | [12 empty] | 点検 | 令和 年 月 日
所長名 |  |  |  |  | 殿 |  | （ |  |  | 次）
[7 empty] | 代表者名 | [7 empty] | ㊞ | 電気工具・電気溶接機等 | [12 empty] | 機械名
[7 empty] | 電話 | [10 empty] | 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (1) 電気カンナ (2) 電動ドリル (3) 電動丸のこ (4) グラインダー等 (5) アーク溶接機 (6) ウインチ (7) 発電機 (8) トランス (9) コンプレッサー (10) 送風機 (11) ポンプ類 (12) ミキサー類 (13) コンベヤー (14) 吹付機 (15) ボーリングマシーン (16) 振動コンパクター (17) バイブレーター (18) 鉄筋加工機 (19) 電動チェーンブロック (20) その他
| この度、下記機械等を点検表により点検整備のうえ持込・使用しますのでお届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [14 empty] | 点検事項
アース線
| 記 | [14 empty] | 接地クランプ
| 番号 | 機械名 | 規格 |  |  | 管理番号 |  | 持込年月日 |  |  |  | 点検者 |  | 取扱者 |  | キャップタイヤ
|  |  | 性能 |  |  | 受付番号 |  | 搬出予定年月日 | [7 empty] | コネクタ
| 1 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 接地端子の締結
[8 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 充電部の絶縁
| 2 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 自動電撃防止装置
[8 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 絶縁ホルダー
| 3 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 溶接保護面
[8 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 操作スイッチ
| 4 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 絶縁抵抗測定値
[8 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 各種ブレーキの作動
| 5 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 手すり・囲い
[8 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | フックのはずれ止め
| 6 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | ワイヤロープ・チェーン
[8 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 滑車
| 7 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 回転部の囲い等
[8 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 危険表示
| 8 | [6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | その他
年 月 日
| 9 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 10 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
機械の特性 ・ その他使用上注意すべき事項
[16 empty] | 備考 | 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者
| 元請確認欄 |  |  |  |  | 受付番号 |  |  | 受付確認者 | [7 empty] | が所長に届け出ること。
| 担当者 |  |  |  | ㊞ |  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✓印を記入すること。
3. 絶縁抵抗の測定については、測定値(MΩ)を記入すること。
4. 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。